MELDESKJEMA

for eiere av badeanlegg som omfattes av forskrift av 01.08.96 om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

BADEANLEGG, BASSENGBAD OG BADSTU

Virksomhetens navn:

Besøksadresse:

Postadresse:

Kontaktperson:

Telefonnr:

E- postadresse:

Meldingen gjelder: 		Første gangs oppstart			(

Vesentlige utvidelser eller endringer 	(

Underskrift:

________________________________________________________

Sted, dato                                           Eier/ leder

Antall vedlegg: _____

Meldingen sendes til kommunen ved kommuneoverlegen med kopi til Miljørettet helsevern i Vestfold, Postboks 2410, 3104 Tønsberg, eller mhv@tonsberg.kommune.no

Spørsmål vedr. meldeskjemaet kan rettes til Miljørettet helsevern i Vestfold, tlf: 33 40 60 00

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. trådte i kraft 1.august 1996.

Eiere av alle badeanlegg som omfattes av forskriften skal legge fram melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne.

Dette meldingsskjemaet er laget i samsvar med forskriften, og hver enkelt paragraf unntatt §§ 1, 2, 3, 19, 20, 21, 22, 23 er gjengitt i skjemaet. Der det er for liten plass på skjemaet til beskrivelser og kommentarer, bør en bruke egne nummererte vedlegg.

Type bassengbad:	innendørs		utendørs		annet

boblebad		badstu

Kommentarer:

§ 4. Ansvar. Internkontroll

De som eier eller driver badeanlegget har ansvar for å påse at bestemmelsene gitt i eller i medhold av denne forskriften overholdes.

Eier av badeanlegg skal påse at det er etablert et internkontrollsystem.

Internkontrollsystemet skal sikre at badeanlegget planlegges, etableres og drives slik at forskriftens bestemmelser oppfylles.

Har badeanlegget etablert et internkontrollsystem i tråd med forskriften?	Ja 	Nei

Se merknader til § 4

Kort beskrivelse:

§ 5. Opplysningsplikt til tilsynsmyndighetene

Den som eier eller driver badeanlegg plikter å legge frem de opplysninger som er nødvendige for at tilsynsmyndighetene skal kunne gjennomføre sine oppgaver etter denne forskrift.

Den som eier eller driver badeanlegg skal av eget tiltak gi relevante opplysninger til tilsynsmyndighetene om uforutsette forhold ved virksomheten og anlegget som kan medføre helsemessig risiko.

Finnes det rutiner for informasjon til tilsynsmyndigheter om uforutsette forhold

som kan medføre helsemessig risiko? (F.eks. klorsvikt, sirkulasjonssvikt o.l.) Ja  Nei

Kort beskrivelse:

§ 6. Meldingsplikt og dokumentasjon

Finnes det rutiner for å sikre at melding blir fremlagt for kommunen når

det skjer endringer i driften/når anlegg tas i bruk?				Ja  Nei

Kort beskrivelse:

§7. Krav til badeanlegg og omkringliggende arealer

Badeanlegg skal være utformet slik at hensynet til helse, hygiene og sikkerhet, herunder forebygging av ulykker, til enhver tid ivaretas.

Det skal være driftsrutiner som sikrer hygienisk tilfredsstillende renhold i badeanlegget.

Badeanlegget skal ha:

a) forsvarlig innemiljø

b) sklisikkert golv og underlag rundt bassengbad og på de deler av bassengbunnflaten der vanndybden er liten

c) et tilstrekkelig areal rundt bassengbad som er utformet slik at livredning kan gjennomføres uten hindring

d) tilstrekkelig og hensiktsmessig sikkerhetsutstyr

e) tilfredsstillende belysning under bruk

f) forsvarlig merking av fall i bassengdybden

g) golv og underlag med en utforming som sikrer oppsamling eller bortledning av vann, og hindrer væske i å renne tilbake til bassengbadet/sirkulasjonssystemet

I badstua skal badstuovner være skjermet og temperaturfølere/termostater fungere slik at brannskader unngås.

Materialene i alle komponenter og flater som er i kontakt med vannet skal være korrosjonsbestandige og tilpasset vannkvaliteten. De skal ha en tilstrekkelig tett og glatt overflate, slik at vann eller mikroorganismer ikke skal kunne trenge inn i materialet. Materialer i kontakt med vann skal ikke kunne avgi helseskadelige stoffer til vannet eller medvirke til at vannet blir helseskadelig.

Finnes det skriftlige rutiner for drift og renhold av anlegget?		Ja 	Nei

Er det sklisikkert golv, underlag og bassengbunn der vanndybden

er < 0,7 m?									Ja 	Nei

Finnes det tilstrekkelig areal rundt bassenget som er utformet slik at

livredning kan gjennomføres uten hindring?					Ja 	Nei

Finnes det i tilknytning til anlegget følgende sikkerhetsutstyr:

Livbøye, stiv båre, telefon, alarmanlegg, redningsutstyr, førstehjelpsutstyr

med tilhørende brukerinstruks? Evt. annet sikkerhetsutstyr?		Ja 	Nei

Kommentarer:

Blir nødbelysning automatisk tilkoblet ved strømbrudd?			Ja 	Nei

Kommentarer:

Er anerkjente normer fulgt for å sikre et godt innemiljø?

(luftveksling, fritt for fuktskader)						Ja 	Nei

Er belysningen i badeanlegget i tråd med lyskultur sine normer?		Ja 	Nei

Hvordan er fall i bassengdybden markert?

Kommentarer:

Er golv og underlag utformet slik at vann blir samlet opp og ledet bort,

og ikke renner tilbake i bassengbadet/sirkulasjonssystemet? 		Ja 	Nei

Er evt. badstuovner skjermet og fungerer temperaturfølere/ termostater

slik at brannskader unngås?							Ja 	Nei

Er alle materialer som er i kontakt med vannet korrosjonsbestandige og

tilpasset vannkvaliteten? 							Ja 	Nei

Kommentarer:

Har evt. utendørsanlegg fotbad i tråd med forskriftene? Se merkn. til § 7.	Ja 	Nei

§ 8. Sanitæranlegg ved badeanlegg

Badeanlegg skal ha tilknyttet et tilfredsstillende antall omkledningsrom, dusjer og toaletter med håndvask, dimensjonert i forhold til anleggets besøkskapasitet.

Det skal være tilstrekkelig varmtvann for dusjing og rengjøring.

Dusjer skal være plassert slik at besøkende passerer disse før adkomst til badeanlegget. Toalettrom skal være plassert slik at det er lett tilgang fra badeanlegget.

Den som eier og driver badeanlegg skal ha rutiner for renhold og desinfeksjon for å sikre at dusjanlegg og sanitæranlegg er helsemessig tilfredsstillende. Blant annet skal vekst og spredning av Legionella forebygges.

Hvor mange besøkende er badeanlegget dimensjonert for?__________________________

Antall dusjer for kvinner_________	menn___________

Antall toaletter for kvinner____________	menn____________

Er samtlige toaletter tilknyttet håndvasker med såpedispensere

og tørkemuligheter?								Ja 	Nei

Har toaletter/våtrom mekanisk avtrekk?					Ja 	Nei

Er plassering av dusjer og toalettrom i tråd med forskriftene?		Ja 	Nei

Er dusj og toaletter tilpasset funksjonshemmede?				Ja 	Nei

Er det rutiner for å hindre vekst og spredning av Legionella i dusjanlegg,

boblebad og lignende?                                                                              	Ja 	Nei

Beskriv kort rutinene for Legionellaforebyggende tiltak:

§ 9. Opplæring og oppsikt med personsikkerhet

Den som eier eller driver badeanlegg plikter å påse at både personellet som holder oppsikt med personsikkerheten i anlegget og personellet som gjennomfører den praktiske drift av sirkulasjonssystemet, er gitt tilfredsstillende opplæring.

Det skal være driftsrutiner for tilfredsstillende oppsikt med personsikkerheten i badeanlegget.

Har driftspersonell deltatt på kurs om drift av bassengbad?                     	Ja 	Nei

Fått nødvendig opplæring på annen måte? 					Ja 	Nei

Kommentarer:

Har personell som holder oppsikt med de badende fått nødvendig

opplæring i førstehjelp og livredning?					Ja 	Nei

Forekommer det utleie av badeanlegget?					Ja 	Nei

Hvis ja, hvordan ivaretas krav om kvalifisert tilsyn

(personsikkerhet, prøvetaking og lignende?)

Kommentarer:

§ 10.  Instruks til brukere

I badeanlegg skal det være lett synlig oppslag om hvilke instrukser som skal følges av brukere.

Finnes det lett synlige oppslag om kroppsvask og

personlig hygiene i dusjer og garderober? 					Ja 	Nei

Kommentarer:

Finnes det lett synlig oppslag med øvrige brukerinstrukser ? 		Ja 	Nei

(Jmf merknader til §10)

§ 11. Sirkulasjonssystem

Ethvert bassengbad skal ha sirkulasjonssystem som sikrer hygienisk tilfredsstillende forhold og driftsrutiner som sikrer forsvarlig drift av sirkulasjonssystemet.

For ethvert bassengbad skal sirkulasjonsmengde og sirkulasjonstid beregnes i forhold til antall badende pr. time og bassengbadets utforming. Alle innretninger og tekniske anlegg skal være tilpasset bruksfrekvensen, bassengbadets størrelse og bruk.

Ethvert sirkulasjonssystem skal ha renseanlegg med filtersystem. Det enkelte basseng skal ha sirkulasjonssystem med egen doseringsinnretning for desinfeksjonsmiddel tilpasset det enkelte bassengs behov. Alle kjemikalier som benyttes i renseprosessen, skal doseres ved hjelp av fungerende doseringsinnretninger. Det skal sikres en forsvarlig dosering av kjemikalier.

Vannet skal kontinuerlig sirkuleres gjennom hele sirkulasjonssystemet, uten at det noe sted i sirkulasjonssystemet skal kunne oppstå bakevjer eller lignende, hvor det samles vann som ikke effektivt tar del i sirkulasjonen.

Renset vann skal blandes hurtig og jevnt inn i det totale vannvolumet i bassenget slik at nytt desinfeksjonsmiddel er tilgjengelig over alt.

Det skal finnes måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden.

Sirkulasjonsmengde:______________________________m3vann/ time

Hvor mange badende tillates å være i bassenget samtidig?

Mengde ny tilførsel av vann:________________________liter per badende per dag/uke

Filtertype:

Badevannstemperatur:

Er temperaturen fast eller skiftende med hensyn til ulike brukergrupper?

Kommentarer:

Har bassengbadet automatisk dosering av desinfeksjonsmiddel

og andre kjemikalier?								 Ja 	Nei

Kommentarer:

Finnes det måleinnretning for å registrere sirkulasjonsmengden, m3/time	Ja 	Nei

Fylles nytt vann automatisk og foran filtre?					Ja 	Nei

Er det faste rutiner for slamsuging av basseng?				Ja 	Nei

Er det faste rutiner for returspyling av rensefilter?				Ja 	Nei

Desinfiseres evt. aktivt karbonfilter jevnlig?					Ja 	Nei

Er renseanlegget plassert i godt ventilert rom med god tilgjengelighet?	Ja 	Nei

Har rommet lett tilgjengelig håndvask? 					Ja 	Nei

Har rommet mulighet for nødskylling ved kjemikaliesøl?			Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 12. Overløpsrenner

Ethvert bassengbad skal ha overløpsrenner, som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon, forsvarlig renhold og de badenes sikkerhet. Rennene skal ha tilstrekkelig volum til å ta opp den største momentbelastning i bassenget, og sikre at vann aldri kan renne tilbake til bassenget fra rennene.

Bassengbad bygget før denne forskrift trer i kraft, unntas fra kravet om overløpsrenner inntil ombygging likevel skal finne sted.

Har bassenget overløpsrenner? 						 Ja 	Nei

Er overløpsrennenes lengde tilsvarende minst 2 langsider (rektangulært)

eller minst 2/3 av omkretsen (annen utforming)?				 Ja 	Nei

Hvis overløpsrenner ikke finnes, er det laget planer for ombygging ?	 Ja 	Nei

§ 13. Bunnavløp

Ethvert bassengbad skal ha bunnavløp som skal fungere slik at bassenget og sirkulasjonssystemet kan tømmes fullstendig. Avløp under vann skal fungere slik at det ikke er fare for at noen kan bli sugd fast.

Har bassenget bunnavløp som er i tråd med forskriftene? 			Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 14. Utjevningsmulighet

Ethvert bassengbad skal ha utjevningsmuligheter i sirkulasjonssystemet som skal sikre sirkulasjonssystemets funksjon og drift, samt en jevn vannstand i bassenget ved varierende badebelastning. Innretningen for sirkulasjonssystemets utjevning skal fungere slik at renhold kan utføres tilfredsstillende, og slik at slam kan fjernes enkelt.

Har bassengbadet utjevningsmulighet i sirkulasjonssystemet

som er i tråd med forskriftene? 						Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 15. Desinfeksjon

Ethvert bassengbad skal til enhver tid og på ethvert sted i sirkulasjonssystemet ha vann som inneholder tilstrekkelig mengde desinfeksjonsmiddel til å drepe helseskadelige mikroorganismer, samt forhindre vekst av organismer som i spesielle situasjoner kan gi sykdom hos mennesker.

Desinfeksjonsmiddel skal tilsettes kontinuerlig og etter behov.

Ved desinfeksjon av vannet med klor(hypokloritt) skal følgende krav være oppfylt:

Bestemmelsen er ikke til hinder for sjokk-klorering.

| Vanntemperatur | Vannets laveste innhold av fritt klor * | Sum av fritt og bundet klor, maksimalverdi ** |
| --- | --- | --- |
| =< 27 (C | 0,4 mg/l | 3 mg/l |
| 27-29 (C | 0,5 mg/l | 3 mg/l |
| 29-33 (C | 0,7 mg/l | 4 mg/l |
| 33-37 (C | 0,9 mg/l | 4 mg/l |
| > 37 (C | 1.0 mg/l | 4 mg/l |

* måles ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av nytt desinfeksjonsmiddel, jfr § 17

** innholdet av bundne klorforbindelser må aldri overstige 50 % av den målte verdien av fritt klor. Verdien av bundet klor bør være så lav som mulig og må ikke overstige 0,5 mg Cl/l.

Finnes det faste rutiner for sjokk-klorering? 					Ja 	Nei

Finnes det skriftlige prosedyrer for sjokk- klorering? 			Ja 	Nei

Er desinfeksjon av vannet i tråd med forskriftenes krav?			Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 16. Vannkvalitet

Vannet i bassengbad skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassengbadet.

Vannet skal tilfredsstille følgende krav:

| Parameter | Laveste tillatte verdi | Høyeste tillatte verdi |
| --- | --- | --- |
| 1. Fargetall ( mg/l Pt) |  | 5 |
| 2. Turbiditet ( FTU) |  | 0,5 |
| 3. Surhetsgrad ( pH-verdi) | 7,2 | 7,6 |
| 4. Kimtallsbakterier ved 37 (C ( pr ml.) |  | 10 |
| 5. Pseudomonas aeroginos ( pr. 100 ml) |  | 0 |
| 6. KOFMn ( mg/l O) |  | 4 |

Innholdet av aminer og organiske stoffer skal holdes på et tilfredsstillende nivå slik at det ikke dannes hygienisk betenkelige eller ubehagelige stoffer i vannet som følge av den øvrige vannkvalitet.

Er bassengets vannkvalitet i tråd med forskriftens krav?			Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 17. Analyser og prøvetakingsfrekvens

Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for å måle vannets temperatur og pH-verdi.

Når klor(hypokloritt) skal brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor. For bassengbad der belastningen er høy bør det minimum tas 4 prøver pr. dag, og prøve bør tas hver tredje time når anlegget er i bruk. Måling av fritt klor skal skje ved utløpet av bassenget før filtrering og før tilsats av ny klor.

Antall egne driftsprøver av vannkvaliteten per dag?

Hvilke analyser tas rutinemessig?  Egne:

På laboratoriet:

Hva slags målemetoder/instrumenter benyttes?

Kontrolleres/ kalibreres de med jevne mellomrom? 			Ja 	Nei

Måles klorinnholdet ved utløpet av bassenget før filtrering

og før det blir tilsatt ny klor?							Ja 	Nei

Kommentarer:

§ 18. Krav til boblebad

Alle boblebad skal være utformet og drives slik at hygieniske ulemper unngås.

Nasjonalt folkehelseinstitutt kan gi en forhåndsuttalelse om hvorvidt ulike typer/modeller av boblebad er utformet og kan drives slik at de kan gi tilfredsstillende beskyttelse mot Legionella. For boblebad som ikke er forhåndsvurdert, skal den enkelte innretning vurderes nærmere av kommunen i forbindelse med melding, jf. § 6.

Er driften av evt. boblebad i tråd med forskriftenes krav? 			Ja 	Nei

Se merknader til forskriften.

Kommentarer:

Beskriv modell eller type boblebad:

Har Folkehelseinstituttet gitt forhåndsuttalelse om hvorvidt denne

modellen er utformet slik at den kan gi tilfredsstillende beskyttelse

mot Legionella?                              						Ja 	Nei

Kommentarer:

Vedlegg som må sendes med meldingen:

- Plantegning

- Innholdsfortegnelse internkontrollsystem

- Flytskjema for sirkulasjonssystemet

- Siste måneds egne vannanalyser

- Siste analyse fra laboratorium

Andre kommentarer, f.eks:

- antall åpningstimer/åpningsdager

- antall tilsynsvakter/øvrig personale

- rengjøringsrutiner

- brannsikring/rømningsveier

- evt. videoovervåkning/høytaleranlegg

- opplæring av personalet (øvelser, opplæringsplan, teknisk beskrivelse av filtersystem, osv.)

- filterareale, filterhastighet, returspylehastighet

- returspylefrekvens

- slamsuging, manuell/automatisk, frekvens

- systemer og rutiner for ettersyn og vedlikehold

Forslag til innhold i et internkontrollsystem

Et internkontrollsystem for badeanlegg kan bl.a. inneholde:

- beskrivelse av mål og hensikt med driften av badeanlegget

- beskrivelse av hvordan badeanlegget er organisert (ledelse, organisasjonskart, ansvar og oppgaver, delegering m.v.)

- Prosedyrer for etterlevelse av bestemmelsene i kap. II, III og IV

- prosedyre for avvikshåndtering

- prosedyre for korrigerende tiltak

- prosedyre for revisjon av internkontrollsystemet

- plan for utarbeidelse av dokumentasjon som gir oversikt over badeanleggets drift (årsrapporter o.l.)

Internkontrollsystemet med prosedyrer skal være funksjonelt og helst kortfattet.

Dette internkontrollsystemet kan med fordel samordnes med internkontrollplikten etter Forskrift om internkontroll (IK-HMS).

Det er eier av badeanlegg som har plikt til å etablere internkontrollsystem. Systemet bør være et ledelsesverktøy som sikrer at forskriften følges. Prinsippene for internkontroll tilsier at internkontrollsystemet skal ligge til grunn for styringen av driften i badeanlegget. Mål og prosedyrer bør utarbeides i samarbeid med medarbeiderne, men eieren og ledelsen av baneanlegget bestemmer utformingen av internkontrollsystemet. Eierne, ledelsen og alle medarbeiderne i badeanlegget har plikt til å følge internkontrollsystemet.

# Text boxes

Før badeanlegg tas i bruk og ved endringer i driften skal eieren av anlegget legge frem for kommunen melding med vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for brukerne ved driften av badeanlegget.

For boblebad skal melding blant annet inneholde opplysninger om boblebadets utforming og driftsbetingelser, herunder modell/type, i henhold til § 18.

Meldingen skal forelegges medisinsk- faglig rådgiver til uttalelse.